| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.32 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -35856,94 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 132510,27 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 114886,33 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 131917,18 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -52887,78 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  | 448,15 |  |
| 25.06. ремонт вентстояков (цемент-1,5м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 8112,39 |  |
| 26.06. ремонт вентстояков (цемент-1,5м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 8112,39 |  |
| 02.07. оштукатуривание вентстояков (цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 9701,89 |  |
| 03.07. демонтаж, монтаж коньковой доски (железо-10кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 12374,91 |  |
| 04.07. монтаж коньковой доски (железо -10кв.м., саморезы) |  |  | 7056,21 |  |
| 02.08. кв.23 прочистка вентиляции |  |  | 2799,23 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 25.01. кв.6 устранение утечки на радиаторе |  |  | 851,89 |  |
| 12.04. кв.6 ремонт системы отопления (американка, муфта-1шт., цанга-1шт, уголок, труба д.25-2м.) |  |  | 2930,26 |  |
| 12.04. кв.6 утечка на радиаторе, осмотр |  |  | 1008,63 |  |
| 23.05. промывка системы отопления |  |  | 5674,67 |  |
| 12.08. кв.3 замена крана на стояке ХВС |  |  | 2422,08 |  |
| 11.08. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 27.08. кв.4 осмотр подвала |  |  | 925,84 |  |
| 04.09. кв.4 вода в подвальном помещении, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 08.09. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 1899,71 |  |
| 26.09. прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |  |
| 27.09. кв.24 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 1200,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 22.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (крепеж, изолента) |  |  | 3422,90 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1800,00 |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  | 4000,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 8659,44 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 20975,09 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 22129,68 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2405,40 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 131917,18 |  |