| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.37 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 24595,94 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 49099,08 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 45709,96 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 62284,94 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 8020,95 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 21.10. остекление рамы в подъезде (стекло, гвозди) |  |  | 1875,26 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 19.03. кв.6 устранение засора канализации |  |  | 1620,42 |
| 19.03. осмотр подвала |  |  | 559,53 |
| 18.06. устранение прорыва на стояке ХВС (труба м/п д.20-5м., шланг-5м., хомут-2шт., труба д.32-40м., тройник-2шт., кран шар.д.25-1шт., д.20-1шт., переход-2шт., сварочные работы) |  |  | 17823,47 |
| 21.06. замена запорной арматуры на стояке ХВС (муфта-1шт., труба д.110-11,5м., отвод-4шт., ревизия-1шт., труба д.110-3м., манжет-1шт.) |  |  | 4853,02 |
| 02.07. кв.5 нет ХВС |  |  | 925,84 |
| 29.09. кв.4 прогонка системы отопления |  |  | 1730,68 |
| 04.11. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 11.11. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |
| 16.12. кв.2 осмотр подвала |  |  | 1098,69 |
| 13.12. кв.2 вода в подвале, осмотр |  |  | 1730,68 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 12.05. кв.5ремонт освещения МОП |  |  | 328,38 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |
| 23.09. ремонт освещения МОП (автомат) |  |  | 636,16 |
| 15.12. кв.2 замена автоматов в эл.щите (автомат-3шт.) |  |  | 2028,86 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 450,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 3560,76 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 8624,95 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 9099,72 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 989,10 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 62284,94 |