| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.38 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 16010,05 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 67515,44 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 65918,39 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 53422,71 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 28505,72 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 28.06. ремонт слуховых окон на чердаке (железо-1,5 кв.м., саморезы) |  |  | 2463,75 |  |
| 09.07. кв.5 ремонт кровли (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2810,47 |  |
| 17.07. кв.4,9 ремот кровли (шифер-2л., железо-2кв.м., саморезы, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 7204,95 |  |
| 13.08. кв.4 прочистка вентиляции (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1236,21 |  |
| 22.11. заделка слуховых окон, ремонт кровли (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1655,26 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 29.11. кв.6 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 28.12. кв.11 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 1408,74 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 20.05. кв.9 ремонт освещения МОП (лампочка-4шт.) |  |  | 679,30 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 870,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4894,56 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 11855,71 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12508,32 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1359,60 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 53422,71 |  |