| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.39 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 92422,09 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 65227,02 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 56482,69 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 41368,33 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 107536,45 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. 2 п. замена замка входной двери (кодовый замок,электроды) |  |  |  |  |  | 4462,68 |
| Март: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  |  |  |  | -10612,39 |
| Июль: заыпка щебнем придомовой территории |  |  |  |  |  | 11484 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.1 утепление системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 16.01. кв.9 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 07.02. кв.12 утечка на стояке отопления в подъезде, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1102,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4716,36 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11424,07 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12052,92 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1310,10 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 41368,33 |