| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.41 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 16462,41 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 41768,35 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 43132,01 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 35650,23 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 23944,19 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 09.01. уборка сосулек,снежных навесов с кровли, очистка козырьков |  |  | 702,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 13.03. устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.20, бензин-5л.) |  |  | 2528,76 |
| 18.10. кв.5 шум в трубах отопления |  |  | 603,9 |
| 14.10. кв.5 устранение утечки на радиаторах отопления (кран шар.д.20-1шт., сгон д.15-1шт.) |  |  | 2851,08 |
| 21.10. кв.5 шум в трубах отопления, осмотр |  |  | 1408,74 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 22.01. кв.5 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 613,3 |
| 28.02. кв.5 ремонт нулевого провода, замена кабеля в подъезде (орех-2шт., распред.коробка, кабель -10м, бокс под автоматы, автомат-2шт.) |  |  | 2736,3 |
| 15.03. кв.5 замена вводного автомата (автомат-2шт.) |  |  | 1097,3 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 600,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 710,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 3028,97 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 7336,83 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 7740,70 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 841,38 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 35650,23 |