| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.51 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 59305,93 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 169474,12 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 151961,27 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 132063,28 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 79203,92 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 25.01. кв.1 прочистка вентиляции |  |  | 1405,95 |  |
| 11.01.ремонт входных дверей в подъезде |  |  | 1515,95 |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000 |  |
| 24.06. кв.23 ремонт кровли (шифер-2л., железо-2 кв.м., саморезы, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 6984,95 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 24.01. кв.1 осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 25.07. кв.4 устранение прорыва на стояке ХВС (бочонок д.25, резьба д.25-2шт., кран шар.д.25, угол д.25, полотно по металлу, муфта д.36-2шт., труба д.25-28м., муфта соед.д.25-2шт., сварочные работы) |  |  | 14257,87 |  |
| 19.08. кв.13 осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 09.08. кв.12 осмотр инженерных сетей |  |  | 925,84 |  |
| 18.09. кв.5 утечка на радиаторе. Осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 01.10. кв.1 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 08.10. кв.11 прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |  |
| 12.10.кв.3 осмотр системы отопления |  |  | 603,9 |  |
| 30.10.кв.12 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 02.05. кв.10 ремонт освещения МОРП (лампочка) |  |  | 580,3 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2761,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 11784,96 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8249,47 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 29593,34 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 30117,12 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3273,60 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 132063,28 |  |