| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА АН ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.58 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 27920,98 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 62284,20 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 50279,57 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 65722,31 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 12478,24 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 09.01. уборка снежных навесов и сосулек |  |  | 702,97 |  |
| 03.10. кв.11 прочистка дымохода (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2496,98 |  |
| Октябрь: ремонт кровли |  |  | 10312,5 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 20.04. кв.1 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 11.10. кв.5 устранение утечки на стояке ХВС (штуцергайка-2шт.) |  |  | 1584,74 |  |
| 10.10. кв.2 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1098,69 |  |
| 31.10. кв.1,4,5 замена стояка канализации (манжет-1шт., труба 2м-2шт., 1м.-2шт., 0,5м.-3шт., переход-1шт., отвод-3шт., тройник-2шт., отвод-2шт., переход-2шт., труба д.50 1,5м-2шт., ревизия-2шт., отвод-3шт., тройник-3шт., маска от пыли-3шт.) |  |  | 11771,87 |  |
| 28.10. кв.4 осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 29.10. кв.1 осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 29.10. кв.1,2 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 872,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4904,28 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 11225,35 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12533,16 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1362,30 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 65722,31 |  |