| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья Ул. Советская д.59 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -29249,09 |  |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 173263,80 |  |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 161388,76 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 114337,64 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 17802,03 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |  |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |  |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000 |  |  |  |
| 11.07. кв.13 бетонирование отверстия в кап.стене (цемент-0,5м., графмасса) |  |  | 2155,75 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.17 осмотр подвала |  |  | 851,89 |  |  |  |
| 10.03. кв.13 осмотр системы водоотведения |  |  | 559,53 |  |  |  |
| 13.03. кв.13 запах канализации, осмотр |  |  | 559,53 |  |  |  |
| 20.07. кв.13 осмотр подвала |  |  | 925,84 |  |  |  |
| 22.07. откачка воды из подвала, устранение засора канализации (бензин 7л.) |  |  | 5572,67 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |  |
| 22.09. ремонт освещения МОП (лампочка-1шт.) |  |  | 416,16 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2819,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 12036,60 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8425,62 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 30225,24 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 30760,20 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3343,50 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 114337,64 |  |  |  |