| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Советская д.6 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 696,08 |  |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 107237,28 |  |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 92265,20 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 87012,09 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 5949,19 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. очситка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |  |  |
| Январь: демонтаж, установка дверного блока, доводчика, кодового замка 1 под. |  |  | 16500 |  |  |  |
| 11.03. кв.10 ремонт кровли (автоуслуги АГП-22, гвозди) |  |  | 2551,16 |  |  |  |
| 26.04. ремонт кровли, установка стойки (шифер-2л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5696,31 |  |  |  |
| 30.09. ремонт кровли (пена, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3030,47 |  |  |  |
| 03.10. ремонт кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2496,98 |  |  |  |
| 22.11. заделка слуховых окон |  |  | 1346,21 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.06. кв.3 устранение утечки на стояке |  |  | 925,84 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 07.04. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 361,38 |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1382,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 7777,08 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 18837,82 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 19874,76 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2160,30 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 87012,09 |  |  |  |