| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.63 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 931,50 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 68016,80 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 80708,21 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 39854,24 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 |  |  | 41785,47 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 19.11. кв.7 устранение засора канализации |  |  | 2015,3 |  |
| 01.12. кв.7 выезд по причине затопления |  |  | 925,84 |  |
| 05.12. кв.7,10 устранение засора канализации |  |  | 1037,61 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1155,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4929,12 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 11939,42 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12596,64 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1369,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 39854,24 |  |