| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.65 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -33303,67 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 138236,64 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 136521,44 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 108293,36 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -5075,59 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 17.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 5500 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 4500 |  |
| 19.07. кв.7 прочистка дымохода |  |  | 1545,26 |  |
| 02.08. кв.1 прочистка вентиляции |  |  | 985,42 |  |
| 18.11. кв.21 осмотр кровли на предмет протечки |  |  | 1236,21 |  |
| 21.11. кв.21 ремонт кровли (железо, саморезы) |  |  | 2078,75 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 29.07. кв.3 прочистка батареи, замена крана на радиаторе (бочонок д.15-1шт., кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 2049,68 |  |
| 29.07. кв.5 устранение утечки на радиаторе (пробка радиаторная, сборка д.20, сварочные работы) |  |  | 1628,74 |  |
| 31.08. кв.9 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 925,84 |  |
| 15.10. кв.8 устранение засора канализации |  |  | 2015,3 |  |
| 28.11. кв.3 устранение засора канализации |  |  | 1899,71 |  |
| 18.12. кв.9 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 1730,68 |  |
| 20.12. кв.3 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 22.03. кв.15 ремонт освещения МОП |  |  | 547,30 |  |
| 08.12. кв.11 замена автомата в эл.щите (автомат) |  |  | 1478,86 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3300,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1707,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3800,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9603,36 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 6722,35 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 24115,10 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 24541,92 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2667,60 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 108293,36 |  |