| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.65А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 13823,89 |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 173002,36 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 161945,87 |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 121162,97 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 54606,79 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 10.01. 1 п. ремонт пола в подъезде (пиломатериал, гвозди) |  |  | 2021,52 |  |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000 |  |  |
| 07.05. ремонт кровли, укрепление шеломов (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1556,92 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 10.01. 1 п. устранение утечки на стояке ХВС (сгон д.25, муфта -2шт, гайка-2шт.,сварочные работы) |  |  | 6015,68 |  |  |
| 03.01. кв.2 осмотр |  |  | 747,63 |  |  |
| 09.01. кв.3 утечка ХВС в подъезде, осмотр |  |  | 559,53 |  |  |
| 28.10. кв.11 замена крана на стояке ХВС (сварочные работы, кран шар.д.15-1шт., сборка д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  | 2527,38 |  |  |
| 05.12. кв.13 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.25-1шт., сварочные работы) |  |  | 2571,38 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2815,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 12018,24 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8412,77 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 30179,14 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 30713,28 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3338,40 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 121162,97 |  |  |