| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -14276,54 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 46135,68 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 45235,11 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 48156,80 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -17198,22 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 09.01. уборка снежных навесов, сосулек с кровли |  |  | 702,97 |  |
| 15.02. кв.2 прочистка вентиляции |  |  | 1405,95 |  |
| 22.10. изготовление снегозадержателей на кровлю дома (железо-1 кв.м., труба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  | 3987,23 |  |
| 23.10. установка снегозадержателей на кровле дома (снегозадержатели, болты) |  |  | 4825,08 |  |
| 05.12. кв.5 осмотр печных труб |  |  | 1236,21 |  |
| 04.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 463,58 |  |
| 09.12. кв.5 заштукатуриание дымовых печных труб (цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2606,98 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 07.02. кв.2 осмотр стояка канализации |  |  | 559,53 |  |
| 25.03. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 2226,26 |  |
| 08.07. кв.5 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |  |
| 13.07. кв.5 устранение засора канализации |  |  | 933,9 |  |
| 14.11. осмотр инженерных сетей |  |  | 707,61 |  |
| 06.12. кв.6 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550,00 |  |
| 27.09. ремонт освещения МОП (выключатель, лампочка-2шт.) |  |  | 843,93 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 600,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 3345,84 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 8104,37 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 8550,48 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 929,40 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 48156,80 |  |