| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Советская д.69 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 48120,54 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 241733,11 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 256315,94 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 232197,43 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 72239,05 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек и снежных навесов с кровли дома |  |  | 2441,16 |  |
| 17.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 08.02. ремонт кровли, уборка сосулек, снежных навесов с кровли (железо -2 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 7058,2 |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |  |
| 06.03. очистка кровли, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  | 4090,1 |  |
| 28.03. уборпка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3661,73 |  |
| 15.05. ремонт кровли, ремонт лавочки (шифер-2л., железо-10 кв.м., саморезы, пиломатериал) |  |  | 9650,51 |  |
| 20.05. кв.9 ремонт кровли, замена коньковой доски (железо-10кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 9402,89 |  |
| Сентябрь: 2под.3 этаж, шпаклевка, побелка |  |  | 6050 |  |
| Октябрь: ремонт кровли S15 кв.м. |  |  | 29293 |  |
| 23.10. кв.9 ремонт кровли на лоджии (шифер-1л,гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2881,98 |  |
| 31.10. ремонт кровли (шифер-9л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 9433,2 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 22.01. 3 под. Устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1541,21 |  |
| 11.03. кв.20 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1008,63 |  |
| 23.09. кв.6 осмотр инженерных сетей |  |  | 603,9 |  |
| 06.11. осмотр подвала |  |  | 603,9 |  |
| 15.11. кв.23 утчека на стояке канализации, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 19.11. кв.23,26 устранение утечки на стояке канализации, ремонт стояка (селикон, отвод-2шт, манжет-1шт., труба д.50 1м-1шт., переход-1шт., заглушка-2шт., отвод-2шт., переход-1шт., муфта-1шт., труба д.110 2 м.-шт., 0,5м., крестовина) |  |  | 6333,27 |  |
| 05.12. кв.3,6 замена стояка ГВС,ХВС (сварочные работы, кран шар.д20-4 шт., д.32-1шт., бочонок д15-1шт., труба д.25-24м., уголок-10шт., переход-1шт., муфта -8шт., кран шар.д.20-1шт., муфта -1шт., срединение-7шт., американка-1шт., хомут-2шт., тройник-3шт.) |  |  | 20383,26 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 04.09. кв.3 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 295,77 |  |
| 26.09. кв.5 ремонт фазного провода (орех-2шт.) |  |  | 537,16 |  |
| 26.11. кв.24 ремонт освещения МОП |  |  | 361,16 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2025,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 3862,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16485,12 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 42128,64 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 42128,64 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4579,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 232197,43 |  |