| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 23346,66 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 111526,20 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 108033,24 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 88825,30 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 42554,60 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 09.01. уборка снежных навесов с кровли |  |  | 702,97 |
| 13.02. заделка отверстий в вентканалах |  |  | 1573,22 |
| 01.04. кв.9 прочистка дымохода |  |  | 1405,95 |
| 30.04. кв.9 прочистка дымохода |  |  | 1405,95 |
| 20.05. кв.8 ремонт кровли (шифер-2л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4541,73 |
| 11.06. кв.7 ремонт кровли (шифер-1л., железо-1,5 кв.м., саморезы, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 6775,74 |
| 11.07. кв.15 ремонт кровли, заделка трещины (шифер-1л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3162,47 |
| 08.08. кв.15 осмотр кровли |  |  | 772,63 |
| 09.08. кв.15 заделка слухового окна железом (железо-1,5кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3101,98 |
| 04.12. уборка сосулек и очистка козырьков |  |  | 463,58 |
| 03.12. оштукатуривание стены в подъезде (смесь штукатурная) |  |  | 2078,75 |
| 02.12. оштукатуривание стены в подъезде (смесь штукатурная) |  |  | 2078,75 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 26.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (крепеж, изолента) |  |  | 3422,9 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550,00 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1200,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1893,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3100,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 8088,12 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 19591,22 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 20669,64 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2246,70 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 88825,30 |