| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Советская д.72 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -113130,06 |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 139775,25 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 151717,85 |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 260230,36 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -221642,57 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 05.01. кв.11 ремонт стены и пода в квартире (пена 1б., гвозди) |  |  | 1758,16 |  |  |
| 02.04. кв.6 прочистка вентиляции |  |  | 1124,76 |  |  |
| 31.05.укрепление ступеньки крылечка |  |  | 772,63 |  |  |
| 14.08. кв.12 прочистка дымохода |  |  | 1545,26 |  |  |
| 27.08. установка ступеньки в 1 под., укрепление |  |  | 772,63 |  |  |
| 29.08. 1под. Ремонт, кладка стойки под лестничный марш входа в подъезд (цемент-0,5м.,песок, кирпич-20шт.) |  |  | 4039,46 |  |  |
| 20.09. ремонт ступеньки (цемент-0,5м., смесь-2м.) |  |  | 3778,23 |  |  |
| 23.09. ремонт ступенек на крыльце (цемент-1м., графмасса-4м., уголок-3м., арматура-2м., сварочные работы) |  |  | 6071,7 |  |  |
| 29.11. бетонирование блока в подвале (цемент-2м., графмасса) |  |  | 11126,14 |  |  |
| 02.12. кладка стенки в подвале (цемент, песок, кирпич-15 шт.) |  |  | 3090,74 |  |  |
| 02.12. заделка слухового окна на чердаке (саморезы) |  |  | 1346,21 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 25.01. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 2539,75 |  |  |
| 04.01. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 3166,74 |  |  |
| 16.01. устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1290,42 |  |  |
| 01.02. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 1338,63 |  |  |
| 04.02. кв.11 ремонт стояка канализации |  |  | 4090,70 |  |  |
| 04.02. замена запорной арматуры на вводе в дом ХВС (труба д.32-10м., сборка д.32-1шт., кран шар.д.32-1шт., переход-3шт., отвод д.32-4шт., кран шар.д.20-1шт., резьба д.20-1шт., сварочные работы) |  |  | 10701,68 |  |  |
| 05.02. монтаж канализационных труб в подвале (труба д.110 3м.-7шт., отвод-3шт., ревизия-3шт., тройник-3шт., труба д.110 1м.-5шт., тройник, заглушка, хомут д.50, отвод-2шт., заглушка д.50, манжета д.100-2шт., переход-2шт.) |  |  | 10547,65 |  |  |
| 18.02. кв.13 устранение засора канализации |  |  | 983,58 |  |  |
| 14.02. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 2100,87 |  |  |
| 20.02. кв.17 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 559,53 |  |  |
| 05.03. откачка воды из подвала (бензин-20л.) |  |  | 5707,68 |  |  |
| 05.03. замена магистральной трубы стояка ХВС в подвале (сварочные работы, труба д.40-3м.) |  |  | 6274,21 |  |  |
| 01.03. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 2696,50 |  |  |
| 15.03. кв.10 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 851,89 |  |  |
| 16.03. кв.10 утечка на стояке ХВС, перекрыли стояк |  |  | 1290,42 |  |  |
| 18.03. кв.10 устранение утечки на стояке ХВС (сборка д.15-2шт., труба д.15-1м., сварочные работы) |  |  | 4002,74 |  |  |
| 29.03. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 2539,75 |  |  |
| 08.04. откачка воды (бензин-10л.) |  |  | 5212,68 |  |  |
| 20.08. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5737,67 |  |  |
| 19.08. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 4354,87 |  |  |
| 13.09. кв.3-7 замена кранов на стояке ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 2107,83 |  |  |
| 24.09. кв.8 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15, боченок д.15) |  |  | 1451,18 |  |  |
| 23.10. кв.6 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 1200,84 |  |  |
| 05.11. кв.5 откачка воды из подвала |  |  | 5737,67 |  |  |
| 01.11. кв.6 откачка воды из подвала |  |  | 5737,67 |  |  |
| 18.11. кв.21 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 603,90 |  |  |
| 19.11. кв.16,21 устранение засора канализации (манжет) |  |  | 2516,38 |  |  |
| 20.11. кв.17 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,90 |  |  |
| 28.11. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5737,67 |  |  |
| 21.11.кв. 1холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |  |  |
| 24.11. кв.17-18 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 1408,74 |  |  |
| 01.12. кв.17 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,90 |  |  |
| 03.12. кв.17,18 холодные радиаторы отопления (сварочные работы, кран шар.д.15-5шт., боченок д.15-5шт.) |  |  | 7442,67 |  |  |
| 06.12. ремонт системы отопления (труба д.50-8м., д.150-1м., кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., кран шар.д.50-2шт., резьба д.50-4шт., отводы-2шт.,сварочные работы) |  |  | 15049,87 |  |  |
| 05.12.кв.11,21 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., бочонокд.15-4шт.) |  |  | 3006,68 |  |  |
| 02.12. 1 под. Замена запорной арматуры на стояке ХВС, откачка воды из подвала (бензин-10л., кран шар.д.20-1шт., резьба д.20-3шт., тройник -1шт., труба д.20-3м., цанга-3шт., сварочные работы) |  |  | 6383,57 |  |  |
| 10.12. кв.18 установка центробежного насоса (сварочные работы, труба м/п-10м., сборка д.20-2шт., переход-2шт., насос-1шт., кран шар.д.20-3шт., резьба д.3шт.) |  |  | 10309,02 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 31.01. кв.19 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 613,3 |  |  |
| 31.01. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 613,3 |  |  |
| 06.05. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 361,38 |  |  |
| 30.05. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 394,16 |  |  |
| 26.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (крепеж, изолента) |  |  | 3422,9 |  |  |
| 29.07. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 416,16 |  |  |
| 02.09. кв.6 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 295,77 |  |  |
| 04.10. кв.4 ремонт освещения МОП (светильник светодиодный) |  |  | 1511,86 |  |  |
| 10.12. подключение насоса (эл.провод-20м., вилка) |  |  | 1995,86 |  |  |
| 23.12. кв.9 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 416,16 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1650,00 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 10134,72 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 24548,54 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 25899,84 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2815,20 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 260230,36 |  |  |