| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСБЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская д.74 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -29386,82 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 275397,45 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 263617,05 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 215117,30 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 19112,94 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 11.02. уборка снежных навесов с кровли дома(автоуслуги АГП-22) |  |  | 3061,73 |  |
| 18.03. кв.26 вентиляция, осмотр |  |  | 702,97 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6750 |  |
| 09.04. кв.26 осмотр вентиляции |  |  | 1124,76 |  |
| 10.04. кв.26 монтаж вентиляционного стояка (цемент-1м., кирпич-50шт., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 6927,04 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 4500 |  |
| Октябрь: ремонт кровли |  |  | 10862,5 |  |
| 26.11. кв.26 осмотр чердачного помещения |  |  | 772,63 |  |
| 09.12. кв.9 укрепление железа на кровле дома (саморезы) |  |  | 2282,24 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 13.02. кв.14 устранение утечки |  |  | 1582,77 |  |
| 08.03. кв.26 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 08.04. кв.11 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |  |
| 07.06. кв.2 устранение засора канализации, ремонт стояка (отвод-2шт., труба д.50-3м., переход-1шт., ревизия-1шт., угол-2шт., манжет-5шт., труба ст.д.50-1м., сварочные работы) |  |  | 6845,37 |  |
| 20.08. кв.11 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |  |
| 16.08.кв.11 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1 шт., резьба д.15-1шт.) |  |  | 2599,68 |  |
| 17.09. кв.14 утечка на системе отопления в подвале, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 20.09. 1 п. ремонт системы отопления (труба д.15-1,5м., резьба д.20-1шт., труба д.25-3м., кран шар д.15-2шт., д.20-1шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  | 4672,38 |  |
| 17.10. кв.16 утчека в подвале, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 20.10. кв.17 устранение засора канализации |  |  | 603,9 |  |
| 28.10. кв.16 откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 6429,07 |  |
| 26.10. осмотр подвала |  |  | 1408,74 |  |
| 17.11. кв.24 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 16.11. кв.24 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 18.11. кв.21,24 холодные радиаторы, осмотр, замер температур |  |  | 603,9 |  |
| 28.11. кв.20,22 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| Ноябрь: ремонт, диагностирование ОДПУ на отопление |  |  | 4620 |  |
| 24.12. кв.24 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 25.01. кв.12 ремонт контактов |  |  | 372,38 |  |
| 30.01. кв.20 замена датчика движения (датчик движения) |  |  | 1700,68 |  |
| 12.03. кв.7 ремонт освещения МОП |  |  | 547,3 |  |
| 16.04. кв.2 ремонт фазного провода (орех-2шт.,изолента) |  |  | 559,38 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550,00 |  |
| 05.08. ревизия ВРУ, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-2м., изолента, орех3-шт.) |  |  | 3752,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4050,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1082,00 |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  | 2500,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 17341,56 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 12139,09 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 43546,58 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 44317,32 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4817,10 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 215117,30 |  |