| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Советская д.76 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 51321,25 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 241839,42 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 228236,71 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 192484,55 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 87073,41 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6750 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 4500 |  |
| 10.10. изготовление, установка снегозадержателей на кровлю дома (железо-1 кв.м., труба д.20-1шт., болты, саморезы, диск отрезной, автоуслуги АГП-22) |  |  | 7991,42 |  |
| Октябрь: ремонт кровли |  |  | 10312,5 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 10.07. кв.17 осмотр сетей канализации |  |  | 811,32 |  |
| 12.07. кв.17 замена труб канализации в подвале (переход-1шт.. Манжет-2шт., труба д.50-2м., 1м., ревизия-1шт.) |  |  | 3115,08 |  |
| 14.08. кв.17 устранение засора канализации в подвале |  |  | 1601,54 |  |
| 10.10. кв.2 замена крана на стояке ХВС (сварочные работы, кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт.) |  |  | 3463,93 |  |
| 10.10. кв.2,3 осмотр инженерных коммуникаций |  |  | 603,9 |  |
| 09.11. кв.23 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 17.07. ревизия ВРУ, замена креплений на нулевой планке (крепеж, изолента) |  |  | 3334,9 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550,00 |  |
| 12.08. ремонт освещения МОП (эл.провод-4м., изолента) |  |  | 3620,90 |  |
| 12-13.08. 1,2,3 п. ревизия освещения МОП (эл.провод-25м., гофра-25м., патрон-3шт., лампочка-5шт., распред.коробка-3шт., выключатель-3шт.) |  |  | 15188,04 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4050,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2989,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16813,44 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 11769,41 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 42220,42 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 42967,68 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4670,40 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 192484,55 |  |