| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Телестанция д.1 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 48762,67 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 145834,08 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 136772,73 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 226752,21 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -41216,81 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов и сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (февраль) |  |  | 1200 |
| 11.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 18.03. уборка наледи и снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 4882,31 |
| 17.05. ремонт входных дверей (электроды, круг отрезной) |  |  | 1735,95 |
| 24.05. установка доводчика |  |  | 1450,37 |
| Июнь: устройство отмостки 142,5 кв.м. |  |  | 114000 |
| 01.11. ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3068,98 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 04.01. 1 под. Нет ХВС |  |  | 12241,47 |
| 05.01 кв.10 нет ХВС |  |  | 2209,75 |
| 28.01. кв.10 замена крана на стояке ХВС |  |  | 1290,42 |
| 29.06. кв.10 осмотр |  |  | 925,84 |
| 15.07. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 1037,61 |
| 25.10. ремонт системы отопления (сварочные работы, флянцы, труба д.50) |  |  | 2370,74 |
| Октябрь: ремонт ОДПУ на отопление |  |  | 3300 |
| 25.11. кв.1 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1098,69 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 21.05. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (орех-2шт., изолента, лампочка-2шт.) |  |  | 5288,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1650,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3100,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9538,56 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 23104,51 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 24376,32 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2649,60 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 224752,21 |