| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Тургенева д.19 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 16091,80 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 343601,48 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 333710,02 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 396697,43 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -46895,61 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 21.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 4882,31 |  |
| 22.01. очистка козырьков от снега |  |  | 1405,95 |  |
| 04.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 18.02. кв.27 осмотр чердачного помещения на предмет протечки |  |  | 702,97 |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 21.02 уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (март) |  |  | 1000 |  |
| 13.03. очистка козырьков от снега |  |  | 1120,37 |  |
| 14.03. кв.25,27 ремонт кровли, уборка сосулек (железо 4 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 8158,83 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 9000 |  |
| 08.04. 1,2 п. изготовление, установка каркаса на козырьки дома (проф.труба20*40-4 шт., электроды, отрезной круг-2шт.) |  |  | 5537,72 |  |
| 09.04. 3 под. Монтаж каркаса на козырьки (проф.труба-2шт., электроды, арматура-1м.) |  |  | 5472,14 |  |
| 10.04. 4 под. Монтаж каркаса на козырек (проф.труба-2шт., электроды, арматура-1м.) |  |  | 4791,83 |  |
| 12.04. 3 под.монтаж кровли на козырек (пиломатериал-0,1 куб.м., саморезы) |  |  | 2988,26 |  |
| 12.04. 4 под.монтаж кровли на козырьке (пиломатериал-0,1 куб.м., железо- 3 кв.м., саморезы) |  |  | 3978,26 |  |
| 15.04. кв.25 ремонт крволи, замена шифера (шифер-4л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4640,31 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |
| 12.04. кв.9 ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3166,73 |  |
| 15.04. 1,2 п. установка кровли на козырьки (пиломатериал- 0,2 куб.м., железо-10 кв.м.. саморезы) |  |  | 8837,3 |  |
| 22.04. установка информационных досок в подъездах (доска-4шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 3935,95 |  |
| 20.08. кв.25 ремонт кровли (шифер-2л., гвозди, герметик-1б) |  |  | 2991,75 |  |
| 29.10. ремонт кровли (шифер-8л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 9081,2 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 25.01. 2 п. осмотр системы ГВС |  |  | 653,58 |  |
| 27.01. кв.18 плохой напор ГВС,осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 11.03. осмотр подвального помещения |  |  | 851,89 |  |
| 12.03. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале (кран шар.д.20-9шт, д.15-9шт., сборка д.20-9шт., д.15-6шт., резьба д.20-5шт., д.15-7шт., труба д.20-1м.,д.15-1,5м., сварочные работы) |  |  | 28554,47 |  |
| 13.03. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале (кран шар.д.20-6шт, д.15-6шт., сборка д.20-6шт., д.15-2шт., резьба д.20-10шт., д.15-8шт., труба д.20-0,5м.,д.15-0,5м., сварочные работы) |  |  | 25782,47 |  |
| 14.03. замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале (кран шар.д.20-4шт, д.15-7шт., сборка д.20-3шт., д.15-3шт., резьба д.20-8шт., д.15-7шт., труба д.20-0,5м.,д.15-0,5м.,тройник-1шт., труба ППР25-1м., муфта ППР-4шт., тройник ППР- 3шт., сварочные работы) |  |  | 21492,53 |  |
| 22.03. кв.31 прочистка стояка ГВС (сварочные работы) |  |  | 5427,21 |  |
| 14.04. нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 06.05. 1 п. нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 24.05. кв.29,31 прогонка стояка ГВС |  |  | 1290,42 |  |
| 25.05. кв.25 нет ГВС, прогонка |  |  | 559,53 |  |
| 22.05. кв.34 нет ГВС, прогонка |  |  | 1582,77 |  |
| 29.05. нет ГВС, прогонка |  |  | 603,9 |  |
| 03.06. кв.34 установка спускника на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  | 2076,38 |  |
| 04.06. промывка системы отопления (кран шар.д.20-2шт.) |  |  | 7199,07 |  |
| 10.07. кв.31 нет ГВС |  |  | 1730,68 |  |
| 30.09. кв.7 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 24.09. кв.26 замена кранов на радиаторах отопления (пробка радиаторная-2шт., кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  | 2934,38 |  |
| 01.10. кв.7 замена кранов на стояках отопления (труба д.20-1м., боченок д.20-1шт., д.15-1шт., кран шар.д.20-2шт., д.15-1шт., сборка д.20-1шт., сварочные работы) |  |  | 6974,48 |  |
| 02.10. кв.9 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |  |
| 30.10. кв.19 осмотр стояков канализации |  |  | 603,9 |  |
| 30.10. кв.19 устранение засора канализации |  |  | 1958,74 |  |
| 07.11. кв.20 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-4шт.) |  |  | 2484,98 |  |
| 23.11. кв.27 нет ГВС, осмотр |  |  | 1408,74 |  |
| 02.12. кв.19 нет ГВС |  |  | 1730,68 |  |
| 04.12. кв.31 нет ГВС, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 16.12. кв.34 нет ГВС, осмотр |  |  | 1730,68 |  |
| 19.12. кв.34 нет ГВС, ремонт стояка (цанга д.15-2шт., труба м/п-2м.) |  |  | 1277,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 8250,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 5281,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 22564,44 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 15795,11 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 59168,98 |  |
| Расходы на управление |  |  | 57664,68 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 6267,90 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 396697,43 |  |