| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Тургенева д.21 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -51552,93 |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 364143,06 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 402178,71 |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 256346,19 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 94279,59 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 15.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |  |
| 22.04. установка информационных досок в подъездах (доска-4шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 3654,76 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 08.01. кв.30 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  | 2759,75 |  |  |
| 09.01. кв.26 нет ГВС, прогонка стояков |  |  | 851,89 |  |  |
| 10.01. кв.15 слабый напор ГВС,осмотр |  |  | 851,89 |  |  |
| 16.01. нет ГВС, осмотр подвала |  |  | 559,53 |  |  |
| 16.01. кв.30 устранение утечки на радиаторе (сварочные работы) |  |  | 2446,26 |  |  |
| 25.01. кв.26 нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |  |  |
| 28.01. кв.10 нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |  |  |
| 14.02. кв.21,24,27 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 559,53 |  |  |
| 28.03. кв.6 нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |  |  |
| 04..04. кв.6 нет ГВС (цанга-1шт., труба м/п-4м.) |  |  | 1642,42 |  |  |
| 02.04. кв.6 нет ГВС |  |  | 1582,77 |  |  |
| 01.04. кв.21 нет ГВС |  |  | 851,89 |  |  |
| 18.04. кв.21 нет ГВС |  |  | 559,53 |  |  |
| 24.04. кв.24 устранение утечки |  |  | 851,89 |  |  |
| 14.05. кв.34 осмотр подвала, труб канализации |  |  | 851,89 |  |  |
| 21.05. кв.34 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 1290,42 |  |  |
| 06.06. промывка системы отопления |  |  | 6429,07 |  |  |
| 30.06. кв.21 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |  |
| 03.07. кв.21 осмотр стояка ХВС |  |  | 1763,68 |  |  |
| 01.09. кв.5 нет ГВС, осмотр |  |  | 925,84 |  |  |
| 30.09. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 1408,74 |  |  |
| 04.10. кв.3,6 нет ГВС, прогокна стояка |  |  | 603,9 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |
| 05.05. кв.14 ремонт нолевых контактов |  |  | 657,3 |  |  |
| 29.07. замена вставок на автоматы (автомат-16шт.,орех-4шт., изолента) |  |  | 10371,52 |  |  |
| 30.07. 1 п. замена пакетников на автоматы в эл.щитах (автомат-9шт., изолента, эл.провод-1м., динрейка) |  |  | 7161,21 |  |  |
| 31.07. 2 п. замена пакетников на автоматы в эл.щитах (автомат-9шт., изолента, эл.провод-2м., динрейка) |  |  | 7238,21 |  |  |
| 01.08 3 п. замена пакетников на автоматы в эл.щитах (автомат-9шт., изолента, эл.провод-1м., динрейка) |  |  | 7161,21 |  |  |
| 02.08 4 п. замена пакетников на автоматы в эл.щитах (автомат-9шт., изолента, эл.провод-1м., динрейка) |  |  | 7161,21 |  |  |
| 01.11. кв.25 протяжка контактов в эл.щите |  |  | 361,16 |  |  |
| 27.12. кв.4 ремонт нолевого провода |  |  | 601,93 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 8250,00 |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  | 4000,00 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 5204,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 22213,44 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 15549,41 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 58248,58 |  |  |
| Расходы на управление |  |  | 56767,68 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 6170,40 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 256346,19 |  |  |