| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Тургенева д.27 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 руб. дата начала отчетного периода |  |  | 36704,76 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 76531,04 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 76573,48 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 69252,56 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 44025,68 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| Август: замена слухового окна |  |  | 2420 |  |
| 02.09. изготовление, установка каркаса на козырек дома (проф.труба 20*40-3шт., сварочные работы) |  |  | 6495,23 |  |
| 05.09. ремонт козырька (железо 4-кв.м., пиломатериал, саморезы) |  |  | 5142,21 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 10.01. кв.3 нет ГВС, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 16.01. нет ГВС, осмотр подвала |  |  | 559,53 |  |
| 29.05. кв.3 утечка на стояке ХВС в подвале, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 30.05. устранение утечки на стояке ХВС в подвале (сварочные работы) |  |  | 3694,93 |  |
| 03.06. промывка системы отопления (переход-1шт., кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 6209,07 |  |
| 09.06. кв.6 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |
| 22.09. кв.3 осмотр системы отопления |  |  | 925,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 16.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (мзолента,орех-4шт., лампочка) |  |  | 3408,28 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 450,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1227,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 5235,84 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 13380,48 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 13380,48 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1454,40 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 69252,56 |  |