| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Тургенева д.40 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 26200,91 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 179948,80 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 189104,41 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 143676,93 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 71628,39 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 15.01. очистка козырьков от снега |  |  | 702,97 |  |
| 30.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 27.02. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |  |
| 18.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1220,58 |  |
| 18.03. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 421,78 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 4500 |  |
| 16.04. кв.16,12 ремонт кровли (шифер-3л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4562,89 |  |
| 17.04. ремонт кровли, замена примыканий (железо-1,5 кв.м., саморезы, шифер-1л., автоуслуги АГП-22) |  |  | 3606,73 |  |
| 27.08. 2под. Ремонт входных дверей |  |  | 2172,24 |  |
| 02.09. 1п. Изготовление установка каркаса на козырек, установка обрешетки (проф.труба -2,5 шт., диск отрезной-2 шт., пиломатериал, саморезы, арматура-3м., сварочные работы) |  |  | 8244,21 |  |
| 05.09. 1п. Ремонт козырька, слухового окна (железо-3,5 кв.м., саморезы, пена-0,5б.) |  |  | 3008,26 |  |
| 04.12. уборка сосулек, очистка козырьков |  |  | 463,58 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 25.06. кв.18 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 925,84 |  |
| 18.07. кв.10 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д15) |  |  | 2351,38 |  |
| 20.07. кв.7 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| 19.07. кв.20 утечка на радиаторе в подъезде, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 22.12. кв.5 устранение утечки на радиаторе |  |  | 925,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 10.02. кв.19 ремонт освещения МОП (выключатель, эл.патрон, лампочка-2шт., автомат) |  |  | 1721,6 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550,00 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2227,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 12529,08 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8770,36 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 31461,91 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 32018,76 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3480,30 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 143676,93 |  |