| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Тургенева д.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 28774,38 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 347188,80 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 342890,44 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 445661,80 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -73996,98 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 15.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 30.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 13.02. 1,2,3, под. Очистка козырьков от снега |  |  | 896,29 |
| 28.02. очистка козырьков от снега |  |  | 896,29 |
| 4,5.04. 1 под. Изготовление каркаса на козырек, установка кровли (проф.труба - 3 шт., пиломатериал-0,1 куб.м., железо-3 кв.м., электроды, саморезы) |  |  | 7517,3 |
| 22.04. установка информационных досок (доска-4шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 3654,76 |
| 06.05.3 под. Ремонт входных дверей в подъезде |  |  | 421,78 |
| Июнь: устройство отмостки 134,5 кв.м. |  |  | 161400 |
| 24.06. изготовление крышек на слух.окна в подвал (проф.труба -4шт., сварочные работы) |  |  | 6143,26 |
| 01.07. изготовление, установка крышек на слуховые окна (пиломатериал-0,2 куб.м., железо-6 кв.м., саморезы, арматура-1м.) |  |  | 6737,23 |
| 24.06. ремонт слуховых окон в подвале (цемент-0,5м., песок, кирпич-20шт.) |  |  | 3800,22 |
| 03.06. укрепление коньковой доски (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2700,47 |
| 04.07. кв.34 осмотр кровли на предмет протечки (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1726,98 |
| 15.11. кв.8 ремонт кровли (железо, герметик, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3327,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 19.02. кв.10 утечка воды на канализационной трубе в подвале, осмотр |  |  | 851,89 |
| 22.02. кв.18 нет ХВС, осмотр |  |  | 559,53 |
| 25.05. кв.26 устранение засора канализации в подвале |  |  | 1912,77 |
| 27.05. кв.24 ремонт системы отопления, устранение утечки на радиаторе |  |  | 3804,87 |
| 31.05. кв.30 откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 3317,78 |
| 02.07. кв.4 замена кран на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 2149,68 |
| 26.07. кв.12 откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 6429,07 |
| 01.8 откачка воды из подвала (бензин-10л) |  |  | 5737,67 |
| 26.08. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 29.08. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5737,67 |
| 30.08. кв.2 откачка воды из подвала (бензин-5л.) |  |  | 3388,48 |
| 25.09. кв.24 прогонка стояков отопления |  |  | 925,84 |
| 29.10. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 6429,07 |
| 06.11. осмотр подвала |  |  | 603,9 |
| 06.11. кв.9 осмотр стояка канализации, устранение утечки |  |  | 2076,38 |
| 14.11. кв.15 осмотр инженерных сетей |  |  | 707,61 |
| 18.11. кв.15 замена стояка канализации (круг отрезной - 3шт., переход-1шт., селикон, манжет-2шт., компенсатор, труба д.110 2м., ревизия) |  |  | 4983,48 |
| 26.11. кв.15 замена запорной арматуры в подвале на стояках отопления (сварочные работы, кран шар.д.20-5шт., д.15-7шт., сборка д.20-5шт., д.15-1шт., труба д.20-1м.) |  |  | 14089,77 |
| 06.12. кв.12 устранение утечки на радиаторе (радиаторная пробка -1шт., сгон д.20-1шт., муфта) |  |  | 1928,68 |
| 04.12. осмотр подвала |  |  | 603,9 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 17.03. кв.11 ремонт освещения МОП |  |  | 547,3 |
| 26.05. кв.16 ремонт нолевого эл.провода |  |  | 601,93 |
| 26.05. кв.18 ремонт освещения МОП, настройка датчиков движения |  |  | 601,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 8100,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 22319,28 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 15623,50 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 56046,19 |
| Расходы на управление |  |  | 57038,16 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 6199,80 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 445661,80 |