| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Федорова д.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 10218,70 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 96618,63 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 99175,06 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 93680,94 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 15712,81 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 15.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 11.02. уборка снега с козырьков |  |  | 336,11 |
| 17.05. ремонт стенки между подвалом и подъездом (цемент, песок) |  |  | 3306,62 |
| 24.05. ремонт стены, перенос дверного блока, спил кустарников, оштукатуривание (сварочные работы, железо, цемент, песок, пена) |  |  | 8299,12 |
| 13.08. кв.10 ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2914,98 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 04.01. кв.3а плохой напор ХВС,осмотр |  |  | 538,75 |
| 05.01.кв.3а нет ХВС, осмотр стояка ХВС |  |  | 2836,74 |
| 03.01. кв.3а осмотр |  |  | 1896,26 |
| 03.01. кв.7 нет ХВС, осмотр |  |  | 664,15 |
| 25.10. ремонт системы отопления (сварочные работы, флянцы, труба д.50) |  |  | 2370,74 |
| Октябрь: ремонт ОДПУ на отопление |  |  | 3300 |
| 15.11. кв.5 осмотр подвала |  |  | 1098,69 |
| Декабрь: ремонт ОДПУ на отопление |  |  | 12192 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 20.05. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП (изолента, лампочка, орех-2шт.) |  |  | 5255,77 |
| 30.12. кв.4 ремонт нолевого провода |  |  | 1203,86 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 825,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  | 2000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 6298,56 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 15256,51 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 16096,32 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1749,60 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 93680,94 |