| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Чапаева д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 65340,72 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 346248,00 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 343032,95 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 433790,53 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -25416,86 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 16.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| 14.01. очистка козырьков от снега |  |  | 702,97 |  |
| 26.02. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 9000 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |
| 22.04. установка информационных досок (доска-4шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 3654,76 |  |
| Июль: установка дверей в подъездах (3 шт.), в подвал 3 шт. |  |  | 139574 |  |
| Октябрь: изготовление, установка дверей в подвал |  |  | 22401 |  |
| 29.10. ремонт кровли (шифер-6л., гвозди, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 8377,2 |  |
| 18.11. кв.25 ремонт кодового замка (сварочные работы) |  |  | 1655,26 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 05.01. кв.7 осмотр стояка ХВС |  |  | 935,72 |  |
| 15.05. промывка системы отопления |  |  | 6114,67 |  |
| 16.05. промывка системы отопления |  |  | 6114,67 |  |
| 18.09. кв.22 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.20-1шт., боченок -1шт.) |  |  | 1376,84 |  |
| 24.09. прогонка стояков отопления |  |  | 752,99 |  |
| 06.10. кв.9 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 08.10. кв.33 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 1408,74 |  |
| 09.10. кв.33 замена кранов на стояках отопления (кран шар.д.20-2шт., д.15-2шт., сборка д.20-2шт., сварочные работы) |  |  | 5313,48 |  |
| 08.10. кв.4 холодные радиаторы, прогонка системы отопления (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 2351,38 |  |
| 09.10. кв.7 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |  |
| 13.11. кв.9 холодные радиаторы, замер температуры |  |  | 603,9 |  |
| 08.11. осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 15.11. 1 под. Замена кранов на стояках отопления (сварочные работы, кран шар.д.20-3шт., сборка д.20-3шт., труба д.20-0,5м.) |  |  | 9575,12 |  |
| 14.11. 1под. Ремонт системы отопления (резьба д.20-2шт., круг отрезной -5шт., отвод д.20-2шт., лен, труба д20-3м., кран шар.д.15-6шт., д.20-6шт., сварочные работы) |  |  | 14817,32 |  |
| 26.11. кв.35,29 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 23.12. кв.7 устранение утечки на радиаторе |  |  | 2076,38 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 16.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (изолента, орех-2шт., наклейки на ВРУ) |  |  | 3444,9 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550,00 |  |
| 04.10. кв.33 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 8100,00 |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  | 4000,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 5214,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 6600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 22258,80 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 15581,16 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 55894,32 |  |
| Расходы на управление |  |  | 56883,60 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 6183,00 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 433790,53 |  |