| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Элеваторная д.16 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -117465,88 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 55328,52 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 49610,13 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 48999,86 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -116855,61 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 13.08.кв.12 ремонт кровли (пена, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2396,46 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 02.02. кв.12 устранение утечки на стояке отопления (резьба д.15, тройник, труба м/п-1м., кран шар.д.15-3шт.) |  |  | 2583,77 |  |
| 20.06. промывка системы отопления |  |  | 6429,07 |  |
| 23.12. кв.8 ремонт радиатора в подъезде (боченок-1шт., труба-1м., сварочны е работы) |  |  | 3320,93 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 04.06. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (орех-2шт., изолента, лампочка) |  |  | 4609,21 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4632,12 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 8903,96 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 11837,64 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1286,70 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 48999,86 |  |