| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Элеваторная д.18 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -15448,53 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 127967,12 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 127340,41 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 134111,06 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -22219,18 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 14.01. кв.10 ремонт системы отопления (бочонок д.32-1 шт., к/гайка д.32-2 шт., сварочные работы) |  |  | 6741,65 |  |
| 06.04. кв.6 осмотр стояков отопления в подвале, устранение утечки (сварочные работы) |  |  | 3668,88 |  |
| 27.04. устранение засора канализации |  |  | 889,53 |  |
| 19.06. установка гребенок на систему отопления (кран шар.д.50-2шт., кран шар.д.32-1шт., отвод д.50-2 шт., отвод д.40-4 шт., резьба д.50-4шт., труба д.150-2м., труба д.50-2м., труба д.40-2м., сварочные работы) |  |  | 19782,96 |  |
| 21.06. промывка системы отопления |  |  | 5046,27 |  |
| 28.07. кв.15 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 30.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 29.07. кв.1-3 устранение засора канализации |  |  | 4134,87 |  |
| 05.08. кв.15 устранение засора канализации |  |  | 2924,93 |  |
| 01.08. кв.14 устранение засора канализации (заглушка-1шт., манжет-1шт.) |  |  | 4656,57 |  |
| 25.09. кв.8 прогонка системы отопления |  |  | 1408,74 |  |
| 26.09. кв.13 осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 26.09. кв.8,11 прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |  |
| 02.10. кв.13 утечка на радиаторе отопления, замена (кран шар.д.20-2шт., сгон д.20-3шт., сварочные работы) |  |  | 6229,87 |  |
| 23.12. устранение утечки на стояке отопления (сварочные работы, труба д.40-1м.) |  |  | 3804,93 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 05.06. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (орех-3шт., изолента, эл.провод-2м., автомат) |  |  | 6290,52 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550,00 |  |
| 28.10. кв.1 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 416,16 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1350,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9294,48 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 22513,30 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 23752,56 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2581,80 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 134111,06 |  |