| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Энгельса д.30 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 62378,56 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 241880,88 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 240757,87 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 239695,15 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 63441,28 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 11.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| 25.02. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3661,73 |  |
| 14.03. 1 под. Замена кодового замка (кодовый замок, клепки) |  |  | 2990,37 |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6750 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 4500 |  |
| 30.04. кладка, оштукатуривание кап.стены (цемент-1м., кирпич-50шт., арм.сетка) |  |  | 5153,35 |  |
| 10.07. кв.9 ремонт кровли (железо-1 в.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3195,47 |  |
| 31.07. кв.9 осмотр по поводу протечки |  |  | 1236,21 |  |
| 08.08. кв.9 ремонт кровли(железо-8 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 8126,18 |  |
| 04.12. очистка козырьков |  |  | 463,58 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 21.01. кв.12 осмотр инженерных сетей |  |  | 851,89 |  |
| 10.01. 2,3 п. утечка сточных в подвал, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 28.01. кв.12 материалы для ремонта: манжет,отвод, труба д.50-1м. |  |  | 150 |  |
| Январь: очистка подвала |  |  | 44770 |  |
| 22.04. кв.10 осмотр подвала |  |  | 559,53 |  |
| 26.08. кв.19 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 1428,69 |  |
| 27.08. кв.19 устранение засора канализации |  |  | 3343,48 |  |
| 25.08. кв.19 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 17.09. кв.16 осмотр канализационных колодцев |  |  | 707,61 |  |
| 02.09. кв.19 ремонт стояка канализации |  |  | 925,84 |  |
| 19.09. кв7 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 2891,96 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 28.03. кв.3 замена выключателя, ремонт освещения МОП (наружный выключатель) |  |  | 679,3 |  |
| 19.20.11. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (датчик движения-3шт., эл.патрон-2шт., выключатель, эл.провод-4м.) |  |  | 13802,04 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4050,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 3615,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16810,20 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 11767,14 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 42212,28 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 42959,40 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4669,50 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 239695,15 |  |