| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Энгельса д.31 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 83531,79 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 68413,80 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 67674,02 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 145588,35 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 5617,46 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 29.05. кв.6 дымоход, прочистка |  |  | 1545,26 |  |
| Июль: замена окон в подъездах 2 шт. |  |  | 28930 |  |
| Август: обустройство выходов из подъездов |  |  | 32557,14 |  |
| 08.08. утепление и изоляция труб системы отопления (утеплитель) |  |  | 7758,47 |  |
| 20.08. демонтаж, монтаж коньковой доски (железо-8 кв.м.,саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 6313,96 |  |
| 21.08. демонтаж, монтаж коньковой доски (железо-12 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 15344,91 |  |
| 22.08. заделка слуховых окон на чердаке (железо-2,5 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4058,96 |  |
| 18.10. ремонт входных дверей в подъезде (сварочные работы) |  |  | 1341,77 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 14.02. кв.10 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.15-2шт., бочонок д.15-2шт., пробка радиаторная) |  |  | 3136,5 |  |
| 20.02. кв.10 ремонт радиатора |  |  | 1582,77 |  |
| 09.09. кв.4 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт., пробка радиаторная-2шт.) |  |  | 2222,74 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 20.02. кв.9 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 580,3 |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 11.04. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., изолента) |  |  | 3089,58 |  |
| 16.12. кв.2 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 656,93 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 882,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4961,52 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 12017,90 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12679,44 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1378,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 145588,35 |  |