| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Энгельса д.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -85246,51 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 139891,80 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 148410,72 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 150035,67 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -86871,46 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |
| 28.01. уборка снега с кровли, очистка козырьков от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3012,31 |
| 28.01. кв.22 прочистка дымохода |  |  | 1124,76 |
| 17.02. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3233,37 |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 702,97 |
| 19.03. осмотр кровли |  |  | 702,97 |
| 20.03. уборка снега и наледи с кровли (автоуслуги АГП*22) |  |  | 4882,31 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 5500 |
| 01.04. изготовление, установка каркасов на козырьки 1,2,3 под. (проф.труба-6шт., электроды, арматура-2м.) |  |  | 10178,88 |
| 03.04. укладка обрешетки на каркасы козырьков, обшивка железом, уборка (пиломатериал-0,2 куб.м., железо-6кв.м., саморезы) |  |  | 7692,88 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 4500 |
| 02.04. монтаж каркаса кровли на козырек 3 под. (труба проф.-2шт., электроды) |  |  | 3319,1 |
| 22.04. установка информационных досок (доска-2шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 2994,76 |
| 06.09. кв.4 прочистка вентиляции |  |  | 1545,26 |
| 04.12. уборка сосулек, очистка козырьков |  |  | 463,58 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 31.05. кв.11 устранение засора канализации |  |  | 2752,08 |
| 23.06. кв.16 выезд по причине затопления (осмотр) |  |  | 603,9 |
| 11.06. кв.5 устранение утечки на стояке канализации (труба д.100-3м,1м., перед, тройник) |  |  | 4997,57 |
| 29.06. кв.16 устранение засора канализации |  |  | 2752,08 |
| 03.12. 2 под.кв.11 выезд по причине затопления |  |  | 1098,69 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 20.02. замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов (автомат-10шт., динрейка, изолента, орех-4шт.) |  |  | 8478,77 |
| 28.03. кв.2 ремонт вводного кабеля |  |  | 1224,51 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4950,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2900,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9720,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 6804,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 24408,00 |
| Расходы на управление |  |  | 24840,00 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2700,00 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 150035,67 |