| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Энгельса д.37 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 11896,14 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 238001,26 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 245825,78 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 168065,28 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 89656,64 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 16.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| Март: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  | -24448,22 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6750 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 4500 |  |
| 18.07. кв.9 ремонт кровли (шифер-1л., железо-0,5 кв.м., саморезы, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3860,96 |  |
| 13.08. кв.16 ремонт кровли (шифер-2л., пена, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4949,96 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 05.01. кв.6 осмотр подвала |  |  | 935,72 |  |
| 26.01. кв.25 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 29.01. кв.6 осмотр подвала |  |  | 851,89 |  |
| 21.03. кв.1,2 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 22.04. осмотр подвала |  |  | 559,53 |  |
| 17.05. кв.18 устранение утечки на стояке (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 1840,42 |  |
| 21.06. устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1271,54 |  |
| 27.06. кв.19,22,25 замена стояка ХВС (сварочные работы, газ в балоне-1шт., труба д.25-3шт., тройник-4шт., угольник-6шт., муфта соед.д.25-6шт., муфта комб.-8шт., кран шар.д.20-1 шт., д.15-5шт., бочонок д.15-2шт., тройник д.15-2шт., переход-1шт., хомут -1шт.) |  |  | 16950,24 |  |
| 11.07. кв.6 устранение засора канализации (заглушка д.110-2шт., манжет-2шт.) |  |  | 3537,38 |  |
| 12.07. кв.6 устранение засора канализации в подвале |  |  | 2406,38 |  |
| 17.09. кв.10 осмотр системы отопления, задвижек |  |  | 707,61 |  |
| 18.09. кв.10 замена задвижки на вводе в дом (затвор д.80- 1 шт.) |  |  | 2940,68 |  |
| 18.09. кв.25 утечка на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 1200,84 |  |
| 18.10. кв.11 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 04.12. осмотр подвала |  |  | 603,9 |  |
| 18.12. осмотр |  |  | 603,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 11.10. кв.13 ремонт фазного провода |  |  | 601,93 |  |
| 25.10. кв.37 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт ревизия ВРУ (изолента, лампочка-2шт., эл.провод-2м.) |  |  | 4719,21 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4050,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 3871,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16522,92 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 11566,04 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 41490,89 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 42225,24 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4589,70 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 168065,28 |  |