| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Энгельса д.39 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 20309,23 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 131515,68 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 128027,98 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 102259,80 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 46077,41 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 15.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 27.02. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |  |
| 15.03. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| 18.03. уборка сосулек с кровли |  |  | 702,97 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 4500 |  |
| 28.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 4500 |  |
| 24.10. кв.9 установка зонтика над вентстояком (железо, дюбеля, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2826,98 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 15.01. кв.13 устранение засора канализации (заглушка-4шт., манжета-4шт.) |  |  | 2930,26 |  |
| 11.01. кв.8 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 10.01. кв.9 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 23.02.кв.18 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.15) |  |  | 1565,42 |  |
| 22.04. осмотр подвала |  |  | 559,53 |  |
| 14.10. кв.12 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 11.10. кв.13 осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 12.10. кв.13 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 04.12. осмотр подвала |  |  | 603,9 |  |
| 18.12. кв.18 осмотр |  |  | 603,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 25.11. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ревизия ВРУ, замена горелых проводов (лампочка-2шт., изолента, эл.провод-2м.) |  |  | 3576,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2700,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2141,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9140,04 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 6398,03 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 22951,66 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 23357,88 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2538,90 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 102259,80 |  |