| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Энгельса д.39А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 28236,73 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 179627,52 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 172044,74 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 192628,44 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 7653,03 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 15.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 27.02. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |  |
| 18.03. уборка сосулек с кровли |  |  | 421,78 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |
| 18.07. кв.6 ремонт кровли (шифер-1л., железо-0,5 кв.м, саморезы, гвозди, пена, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4003,96 |  |
| Август : возмещение расходов на материалы по ремонту подъезда 2п. 2 этаж |  |  | 2143 |  |
| 24.09. ремонт слухового окна |  |  | 369,53 |  |
| 09.09. установка козырьков (проф.труба 20*40-18м., сварочные работы) |  |  | 9333,16 |  |
| 10.09. установка козырьков (труба проф.20*40-18м., сварочные работы) |  |  | 9333,16 |  |
| 11.09. установка козырьков (пиломатериал, железо-14 кв.м., саморезы, отливы-4шт., крепления - 12 шт.) |  |  | 15889,16 |  |
| 04.12. очистка козырьков |  |  | 463,58 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 14.08. кв.17 установка крана на радиатор отопления (кран шар.д.15-1шт., бочонок д.15, уголок-1шт.) |  |  | 2082,68 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 21.25.02 1,2 под. Установка датчиков движения, автоматов, ремонт освещения МОП (датчик-4шт., эл.провод-10м., гофра-10м., автомат-2шт., распред.коробка-4шт., изолента, патрон-4шт, выключатель-4шт.) |  |  | 16737,54 |  |
| 12.03. 4 под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-2шт., эл.провод-10м., гофра-10м., выключатель-2шт., распред.коробка-2шт.) |  |  | 8357,77 |  |
| 11.03. 3 под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-2шт., эл.провод-6м., гофра-6м., лампочка-2шт., выключатель-2шт., распред.коробка-2шт.) |  |  | 7983,77 |  |
| 24.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ревизия ВРУ (эл.провод-2м., изолента, лампочка-2шт.) |  |  | 5861,52 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2925,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 12483,72 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8738,60 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 31348,01 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 31902,84 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3467,70 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 192628,44 |  |