| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Энгельса д.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 62912,51 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 65781,24 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 65479,37 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 75885,56 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 52506,32 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 18.03. уборка сосулек |  |  | 421,78 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 20000 |
| 28.03. уборка наледи и навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 4500 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 09.09. кв.2 утечка в подвале, осмотр |  |  | 707,61 |
| 10.09. кв.1 врезка запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.25-1шт., муфта перех.-2шт.) |  |  | 2720,68 |
| 18.12. кв.3 замена кранов на стояках (кран шар.д.15-2шт.) |  |  | 2626,38 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550,00 |
| 29.08. замена рубильника (рубильник, изолента, крепеж) |  |  | 6237,21 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4582,44 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 3207,71 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 11507,02 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 11710,68 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1272,90 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 75885,56 |