| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Яранское ш. д.17 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -17836,02 |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 69880,74 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 76671,54 |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 53988,61 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 4846,91 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 09.07. кв.6 ремонт кровли (железо-1,5 кв.м,саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5598,96 |  |  |
| 08.11. ремонт входных дверей (саморезы) |  |  | 1655,26 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 06.10. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 2015,3 |  |  |
| 08.11. утепление труб отопления (изолон-10м.) |  |  | 1738,74 |  |  |
| 30.11. кв.1,2,3 устранение засора канализации |  |  | 2752,08 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |
| 04.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента) |  |  | 3312,9 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 900,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 5061,96 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 12261,19 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12936,12 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1406,10 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 53988,61 |  |  |