| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Яранское ш. д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 45138,61 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 132042,32 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 117361,25 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 92478,58 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 70021,28 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 11.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 31.01. кв.19 прочистка дымохода |  |  | 1405,95 |  |
| 05.03. уборка сосулек и наледи с кровли |  |  | 1124,76 |  |
| 27.09. кв.12 осмотр стояка вентиляции |  |  | 772,63 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 03.02. кв.17 устранение засора канализации |  |  | 2226,26 |  |
| 18.06. кв.12 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., бочонок-1шт.) |  |  | 2049,68 |  |
| 27.07. кв.15 вода в подвале |  |  | 1730,68 |  |
| 20.08. кв.20 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.20, д.15, бочонок д.0-1шт., д.15-1шт.) |  |  | 1522,99 |  |
| 11.10. кв.6 осмотр канализационных колодцев |  |  | 603,9 |  |
| 13.10. кв.19 устранение засора канализации |  |  | 2924,93 |  |
| 17.12. кв.19 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 26.12. кв.15 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 14.03 1,2,3 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (автомат-2шт., орех-2шт., лампочка-2шт.) |  |  | 3705,28 |  |
| 04.09. 1,2,3 п. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, замена горелых проводов (эл.провод-3м., орех-2шт., изолента) |  |  | 6004,52 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1650,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9575,28 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 23193,46 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 24470,16 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2659,80 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 92478,58 |  |