| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Яранское ш. д.23 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 77659,33 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 202365,72 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 211927,94 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 181230,91 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 108356,36 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 15.01. засыпка солью ливневки (соль,автоуслуги АГП-22) |  |  | 2551,16 |
| 11.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 14.1. кв.12 осмотр по поводу протечки кровли |  |  | 1124,76 |
| 01.01. кв.15осмотр вентиляции |  |  | 1124,76 |
| 15.02. засыпка солью ливневки (соль, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2551,16 |
| 28.02. уборка снега с крыши |  |  | 5344,67 |
| 01.03. прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 20.03. кв.27 спиливание деревьев |  |  | 702,97 |
| 19.12.ремонт перил, осмотр |  |  | 615,89 |
| 30.12. кв.14 прочистка вентиляции |  |  | 1545,26 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 14.01. кв.2 осмотр подвала |  |  | 851,89 |
| 01.02. кв.8 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |
| 17.02. кв.3 устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |
| 25.02. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 3793,72 |
| 18.03. кв.8 устранение засора канализации |  |  | 2539,75 |
| 12.04. кв.23 осмотр стояка ГВС |  |  | 851,89 |
| 24.07. кв.8 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 30.08. осмотр подвала |  |  | 925,84 |
| 04.09. кв.21,24 устранение засора канализации в подвале |  |  | 1428,69 |
| 23.09. кв.14 осмотр радиаторов отопления |  |  | 603,9 |
| 26.09. кв.11 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,9 |
| 24.09. кв.15 прогонка системы отопления |  |  | 1730,68 |
| 25.10. кв.21 устранение засора канализации |  |  | 2406,68 |
| 29.10. кв.8 устранение утечки на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., сборка д.15) |  |  | 2093,68 |
| 06.11. кв.2 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |
| 21.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |
| 21.11. замена стояка канализации в подвале (труба д.50-0,5м.-2шт., труба 1м-1шт., ревизия, отвод-2шт., отвод-1шт., переход, манжет-2шт.) |  |  | 3467,08 |
| 18.12. осмотр подвала |  |  | 1730,68 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 20.02. кв.1 ремонт вводного кабеля (орех) |  |  | 635,30 |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550,00 |
| 18.03. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (автомат-2шт., эл.провод-2м., изолента, лампочка-2шт.) |  |  | 5871,77 |
| 6.7.8.05. 1,2 под.замена пакетников на автоматы, ремонт освещения МОП (эл.провод-7м., динрейка, изолента, автомат-26 шт.) |  |  | 22994,31 |
| 24.06. ремонт освещения МОП, ремонт выключателя |  |  | 601,93 |
| 19.07. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., эл.патрон) |  |  | 601,93 |
| 05.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-3шт., элю.провод-2м., автомат-2шт., изолента) |  |  | 4731,90 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1800,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2900,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 12897,36 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 3240,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 35314,20 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 35314,20 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3838,50 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 181230,91 |