| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Свердлова д.21 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -102843,57 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 125652,96 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 119220,14 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 91409,77 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -75033,20 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 30.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 08.02. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 24.05. кв.11 ремонт системы отопления |  |  | 1290,42 |  |
| 24.05. промывка системы отопления |  |  | 5047,68 |  |
| 23.05. кв.11 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 1558,63 |  |
| 03.06. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 29.06. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 03.07. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 25.09. кв.11 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  | 2071,68 |  |
| 26.09. кв.4 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 3006,68 |  |
| Октябрь: ремонт ОДПУ на отопление |  |  | 6600 |  |
| 30.12. кв.16 осмотр стояка ХВС |  |  | 925,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 24.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (изолента) |  |  | 3422,9 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1200,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  | 4000,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 7963,92 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 19290,38 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 20352,24 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2212,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 91409,77 |  |