| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Г.Веденина д.74А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 88187,00 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 385137,24 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 393814,02 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 273133,41 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 208867,61 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 19.01. Уборка сосулек с кровли дома, очистка козырьков (Амкадор) |  |  | 1225,7 |  |
| 26.04. 1 под. Ремонт входных дверей (сварочные работы) |  |  | 1837,74 |  |
| 31.05. кв.6 осмотр вентканала, прочистка |  |  | 1701,51 |  |
| 17.12. очистка козырьков от снега |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 23.03. кв.34 нет ГВС, осмотр |  |  | 624,52 |  |
| 17.05. кв.9 замена стояка на ХВС (кран шар.д.15) |  |  | 1812,17 |  |
| 31.05.осмотр подвального помещения |  |  | 652,07 |  |
| 07.06. кв.20 устранение засора канализации |  |  | 1092,07 |  |
| 30.06. кв.2 устранение засора канадизации, установка канализационной заглушки (заглушка д.50-1шт., манжет-1 шт., селикон-1шт.) |  |  | 2637,17 |  |
| 31.07. кв.33 нет ХВС, осмотр стояка |  |  | 652,07 |  |
| 18.08. кв.12 установа кранов на стояке системы отопления (кран шар.д.20-2шт., резьба д.20-2шт., сварочные работы) |  |  | 4065,32 |  |
| 16.08. кв.18 осмотр инженерных сетей |  |  | 1006,11 |  |
| 30.08. кв.16,20 осмотр подвала |  |  | 1841,22 |  |
| 07.09. кв.18 устранение утечки на стояке в перекрытии |  |  | 652,07 |  |
| 09.09. кв.8 установка крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  | 3184,27 |  |
| 21.09. 4под. Устранение утечки на стояке отопления (муфта д.25-3 шт., заглушка-3шт.) |  |  | 2428,17 |  |
| 21.09. кв.34 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 09.09. кв.8 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 27.09. кв.4 осмотр инженерных сетей |  |  | 1006,11 |  |
| 16.11. кв.6 устранение засора канализации |  |  | 2154,2 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 07.07. кв.20 ремонт фазного провода (изолента) |  |  | 733,98 |  |
| 13.14.15.16.09 замена светильников (светильние-20 шт., эл.провод-20м., гофра-15м., автомат-4шт., изолента, выключатель-3шт.) |  |  | 40151,6 |  |
| 13.10. кв.6 ремонт освещения МОП |  |  | 407,39 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель,Октябрь) |  |  | 5215,00 |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 6726,96 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 12750,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 22305,24 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 15613,67 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 66420,05 |  |
| Расходы на управление |  |  | 64685,20 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 7187,24 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 273133,41 |  |