| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Г. Веденина д.88 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 56277,00 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 221726,40 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 202510,46 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 159104,79 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 99682,67 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли дома, очистка козырьков |  |  |  |  |  | 1225,7 |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли |  |  |  |  |  | 2561,4 |
| 20.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1335,7 |
| 08.07. кв.2 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1701,51 |
| 22.09. ремонт кровли (саморезы, герметик битумный) |  |  |  |  |  | 2251,51 |
| 30.09. ремонт кровли (герметик, саморезы) |  |  |  |  |  | 2377,21 |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.03. кв.4 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 960,19 |
| 19.03. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 12.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6131,76 |
| 26.10. кв.2 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 26.12.кв.29 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 28.12. кв.18 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель,Октябрь) |  |  |  |  |  | 2448,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5605,80 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10447,92 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 47247,82 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 30763,32 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 30531,14 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3366,55 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 159104,79 |