| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Г.Веденина д. 90 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -30978,88 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 102377,52 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 98122,16 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 78434,81 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -11291,53 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 482,9 |  |  |
| 20.01. очистка козырьков от снега |  |  | 804,84 |  |  |
| 03.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 482,9 |  |  |
| 24.03.уборкс сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  | 867,42 |  |  |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 18.03. осмотр подвального помещения |  |  | 624,52 |  |  |
| 13.07. промывка системы отопления |  |  | 6131,76 |  |  |
| 06.08. кв.5 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 2166,22 |  |  |
| 07.09. кв.11 устранение утечки на радиаторе |  |  | 1006,11 |  |  |
| 08.09. кв.1 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт., пробка рад.-3шт., селикон-1шт.) |  |  | 5226,43 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |
| 08.12. ремонт освещения МОП, ремонт контактов (эл.кабель-2м, изолента, орех-4шт., лампочка) |  |  | 5998,26 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2242,32 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 5929,20 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 4150,44 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 17655,84 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 17194,68 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1910,52 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 78434,81 |  |  |