| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 398637,88 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 512428,86 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 466073,62 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 133438,56 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 750193,59 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 247956,46 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.12 осмотр вентиляции |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 15.01. кв.12 осмотр вентиляции |  |  |  | 804,84 |  |  |
| Февраль: утепление чердачного помещения S887,5 кв.м. |  |  |  | 351378 |  |  |
| 18.02. прочистка фановой трубы на чердаке |  |  |  | 379,19 |  |  |
| 10.03. очистка козырьков |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 25.03. кв.54 ремонт кап.стены в подъезде (уголок-1шт., цемент, песок, кирпич, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 9664,2 |  |  |
| 09.09. 3 под. Укрепление дверной коробки (сварочные работы, пена, арматура) |  |  |  | 3686,21 |  |  |
| 27.09. закрытие слуховых окон на чердаке (саморезы) |  |  |  | 730,45 |  |  |
| 16.12. кв.56 установка пружины на двери в подъезде |  |  |  | 1084,65 |  |  |
| 10.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 614,16 |  |  |
| 27.12. кв.12 прочистка фановой трубы на кровле |  |  |  | 1361,21 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.46 устранение засора канализации 4 под. |  |  |  | 2129,39 |  |  |
| 05.01. кв.15 утечка на стояке отопления, осмотр |  |  |  | 1340,25 |  |  |
| 16.01. кв.54 запах канализации в подъезде, осмотр |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 17.02. 4 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 2619,44 |  |  |
| 17.02. кв.8-7 запах канализации, осмотр |  |  |  | 738,53 |  |  |
| 12.02. кв.54 запах канализации, осмотр |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 19.02. устранение утечки на стояке ХВС, магазин №52 |  |  |  | 1799,39 |  |  |
| 29.03. осмотр подвала |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 12.04. осмотр подвала |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 26.04. кв.54 запах канализации, осмотр инженерных сетей |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 27.04. кв.54 осмотр стояков канализации |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 12.08. ремонт ливневки (труба д.110 1,5 м-1шт., ревизия-1шт., кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2942,27 |  |  |
| 16.09. кв.54 устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |
| 21.09. устранение засора канализации |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| 19.09. кв.41 холодные радиаторы, осмотр, прогонка стояка |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 15.09. кв.54 осмотр стояков канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 06.10. кв.27 устранение утечки на стояке отопления (сварочные работы) |  |  |  | 3371,27 |  |  |
| 28.10. осмотр подвала |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 25.11. осмотр подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 04.12. кв.28 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 26.12. 4кв.54 устранение засора канализации |  |  |  | 2331,22 |  |  |
| 29.12. осмотр подвального помещения |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 28.12. кв.51 устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |
| 21.12. осмотр подвального помещения |  |  |  | 766,08 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26.27.01. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (автомат-2 шт., лампочка-2шт.,, эл.провод-2м.) |  |  |  | 10269,88 |  |  |
| 14.03. кв.54 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  | 847,96 |  |  |
| 27.03. кв.5,9 замена вставки в ВРУ, чистка контактов (вставка, автомат) |  |  |  | 1783,92 |  |  |
| 15.11. ревизия эл.щитов, замена выключателей, ремонт контактов, ревизия ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, лампочка-4шт., элюпровод-2м., выключатель-2шт.) |  |  |  | 7609,65 |  |  |
| 22.12. кв.54 ремонт освещения МОП (лампочка, патрон керамич.) |  |  |  | 627,39 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 10464,16 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 10333,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 15800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 36257,33 |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 2000,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 25380,13 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 107966,27 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 105146,25 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 11682,92 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 750193,59 |  |  |