| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.11 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 5204,48 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 80744,28 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 61870,31 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 55604,74 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 142776,56 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -20097,03 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 25.01.уборка снежных навесов с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 28.01. уборка снежных навесов с кровли |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 01.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 804,84 |  |  |
| 02.03. уборка наледи с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 30.03. замена запорного устройства в подъезде (замок-1шт.) |  |  |  | 1884,68 |  |  |
| 24.06. Ремонт козырька над подъездом (проф.труба 50*25-2шт., саморезы, пиломатериал) |  |  |  | 11010,5 |  |  |
| 22.10.Планировка и подсыпка придомовой территории щебнем (щебень- 25т., автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 45070,9 |  |  |
| 30.10. Аптека, устранение засора канализации |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 18.11. демонтаж дверного замка входных дверей |  |  |  | 1361,21 |  |  |
| 19.11. установка дверного замка (замок внутренний) |  |  |  | 2581,51 |  |  |
| 27.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 03.02. "Звениговский" устранение засора канализации |  |  |  | 2239,39 |  |  |
| 01.07. кв.4 нет ХВС, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 09.09. Аптека устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| 10.09. Аптека, осмотр стояков канализации |  |  |  | 766,08 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 18.10. кв.12 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  | 495,39 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2242,32 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2665,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 5400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 8718,73 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 23928,08 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 25284,32 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2809,37 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 142776,56 |  |  |