| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.13 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 112318,83 |  |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 78238,68 |  |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 77375,10 |  |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 54371,33 |  |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 122500,30 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 121564,96 |  |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |  |  |
| 25.01. уборка снежных навесов с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |  |  |
| 28.01. уборка снежных навесов с кровли |  |  |  | 804,84 |  |  |  |  |
| 01.02. уборка снежных навесов с кровли |  |  |  | 804,84 |  |  |  |  |
| 22.10.Планировка и подсыпка придомовой территории щебнем (щебень- 26т., автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 45070,9 |  |  |  |  |
| 27.12. уборка сосулек и наледи с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  |  | 2671,4 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.11. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1891,22 |  |  |  |  |
| 15.11. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2242,32 |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2590,00 |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 5400,00 |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 8476,49 |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 23263,25 |  |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 24581,82 |  |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2731,31 |  |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 122500,30 |  |  |  |  |