| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.9 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -25180,59 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 111813,64 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 116790,97 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 79005,70 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 177424,73 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -6808,66 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 26.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 3802,98 |  |  |  |
| 18.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 1653,12 |  |  |  |
| 01.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  | 804,84 |  |  |  |
| 03.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 17.03. уборка снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 8964,89 |  |  |  |
| 23.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 482,9 |  |  |  |
| Март: очистка кровли от снега |  |  |  | 11000 |  |  |  |
| 01.04. ремонт кровли, уборка снега (шифер-1л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 3435,1 |  |  |  |
| 14.04. кв.6 монтаж освещения (спот-4шт., эл.провод-15м.) |  |  |  | 5830,39 |  |  |  |
| 14.04. кв.6 ремонт потолка в квартире, установка навесного потолка (подвесы, уголки, саморезы, бур, бита, герметик, пена, дюп.гвоздь., панели-14шт., плинтуса) |  |  |  | 14955,17 |  |  |  |
| 15.04. кв.6 установка потолка (затирка, жидкие гвозди) |  |  |  | 3762,48 |  |  |  |
| 22.04. кв.8 укрепление потолка в ванной (уголок 40*40-1шт., проф.труба 20*40-3шт., дюб.гвозди, диск отрезной-2шт.) |  |  |  | 6826,78 |  |  |  |
| 10.09. кв.8 утепление чердака (утеплитель-1шт.) |  |  |  | 2076,14 |  |  |  |
| 08.09. кв.8 ремонт примыканий на трубе (железо, герметик, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 4745,65 |  |  |  |
| 22.10. задела слухового окна на чердаке |  |  |  | 850,75 |  |  |  |
| 21.10. заделка слухового окна на чердаке (железо-1 кв.м., дюбель, гвозди) |  |  |  | 2416,51 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. кв.10 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 02.03. кв.9 холодные радиаторы, прогонка системы отопления (сварочные работы) |  |  |  | 3849,52 |  |  |  |
| 29.04. слабый напор ХВС, осмотр |  |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 29.04. пом.4 устранение засора канализации |  |  |  | 2239,39 |  |  |  |
| 06.07. "Лотос" устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| 13.08. м-н "Спорт-Сити" устранение засора канализации |  |  |  | 2711,27 |  |  |  |
| 07.09. кв.8 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 766,08 |  |  |  |
| 18.10. М-н "Наряд окон" устранение засора канализации |  |  |  | 1636,14 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 1494,88 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 4100,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 12177,00 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 33419,10 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 35313,30 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3923,70 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 177424,73 |  |  |  |