| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Деповская д.11А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 98149,10 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 111328,44 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 111530,37 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 100623,41 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 109056,06 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли, очистка козырьков (автоуслуги Амкадор) |  |  | 1445,7 |  |  |  |
| 10.03. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |  |  |
| 26.05. ремонт лавок (саморезы, болты, гайки, шайбы, пиломатериал) |  |  | 2663,21 |  |  |  |
| 23.07. ремонт лавочки у подъезда (пиломатериал, эмаль -1б., кисть, крепеж) |  |  | 4789,3 |  |  |  |
| 22.07. ремонт лавочки у подъезда (пиломатериал, крепеж) |  |  | 4828,6 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 14.02. кв.4 осмотр стояка ГВС |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 28.06. промывка системы отопления |  |  | 6131,76 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. установка навесного замка на ВРУ (замок) |  |  | 803,96 |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |  |
| 09.10.03. установка датчиков движения, светильников, ремонт освещения МОП (датчик-4шт., светильник-4шт., эл.провод-8м., гофра-8м., изолента) |  |  | 14801,88 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2242,32 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2407,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 7700,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 6432,48 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 4502,74 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 19154,50 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 18654,19 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2072,69 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 100623,41 |  |  |  |