| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Деповская д.12 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 90212,76 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 282312,00 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 277470,76 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 262671,87 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 105011,65 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли дома, очистка козырьков (автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 1445,7 |  |  |  |
| 04.02. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  | 977,42 |  |  |  |
| 10.03. очистка козырьков |  |  |  | 804,84 |  |  |  |
| 26.03. очистка кровли от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 7471,94 |  |  |  |
| 11.08. ремонт капитальной стены под кровлей, закладка отверстий кирпичем, ремонт кровли (кирпич-20шт., цемент-0,5м., песок, пена, шифер-1л.,железо-0,5 кв.м., автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 7789,5 |  |  |  |
| 01.09. ремонт кровли, шеломов (железо, саморезы, крепеж, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 3677,1 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01. кв.11 утечка воды на стояке, осмотр |  |  |  | 1150,22 |  |  |  |
| 18.01. кв.3 нет ГВС, осмотр |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 29.01. осмотр подвального помещения |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 16.02. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 1178,53 |  |  |  |
| 19.02. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  | 1590,22 |  |  |  |
| 01.03. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 1400,19 |  |  |  |
| 19.03. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 1064,52 |  |  |  |
| 11.03. кв.15 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 31.03.кв.12 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  | 2729,44 |  |  |  |
| 29.03. кв.7 слабый напор ГВС, осмотр |  |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 30.03. кв.7 ремонт стояка ГВС, замена кранов (сборка д.25-1шт., резьба-3шт., кран ш.д.25-2шт., кран шар.д.20-1шт., кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 9682,85 |  |  |  |
| 02.04. кв.17 нет ГВС, осмотр |  |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 07.04. осмотр сетей канализации |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 25.06. промывка системы отопления |  |  |  | 6131,76 |  |  |  |
| 06.07. осмотр подвала |  |  |  | 766,08 |  |  |  |
| 23.08. осмотр подвала |  |  |  | 766,08 |  |  |  |
| 06.10. кв.16 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 16.11. осмотр подвала |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 22.11. утечка на стояке ГВС в подвале, осмотр |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 11.11. кв.3 осмотр сетей канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 1006,11 |  |  |  |
| 01.12. осмотр стояков канализации, подвального помещения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 25.12. кв.1 осмотр подвала, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 26.12. кв.1 осмотр подвала, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 652,07 |  |  |  |
| 16.12. кв.23 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  |  | 3611,35 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-02.02. 1п. Установка светильников и датчиков движения (выключатель, светильник-3шт., датчик-3шт., эл.провод-7м., гофра-4м, автомат-11шт., динрейка) |  |  |  | 18284,34 |  |  |  |
| 03-04.02 2 п. устновка датчиков движения и светильников, замена пакетников на автоматы, ремонт контактов (датчик-3шт., светильник-3шт., автомат-11шт., динрейка, изолента, эл.провод-7м., гофра-4м.) |  |  |  | 18284,34 |  |  |  |
| 04-05.02 2 п. устновка датчиков движения и светильников, замена пакетников на автоматы, ремонт контактов (датчик-3шт., светильник-3шт., автомат-11шт., динрейка, изолента, эл.провод-7м., гофра-4м.) |  |  |  | 18284,34 |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 5045,22 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3928,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 7700,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 16331,76 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 11432,23 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 48632,35 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 47362,10 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5262,46 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 262671,87 |  |  |  |