| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.10 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 32934,56 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 193308,78 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 198856,46 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 226019,34 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 5771,68 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 26.01. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |
| 24.02. очистка козырьков от снега |  |  | 482,9 |  |
| 24.03. уборка сосулек с кровли |  |  | 379,19 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (апрель) |  |  | 500 |  |
| 20.05. ремонт пола в подъезде (клей плиточ.-1 м.) |  |  | 2887,9 |  |
| 24.05. ремонт пола в подъезде (клей плиточ.-1м.) |  |  | 2542,21 |  |
| Май: ремонт подъезда №2 |  |  | 49543,78 |  |
| Октябрь: установка двери в 1 под. |  |  | 41382 |  |
| 14.12. очистка козырьков от снега |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 18.03. кв.18 устранение засора канализации |  |  | 950,5 |  |
| 26.03. кв.10 устранение утечки на стояке отопления (сварочные работы) |  |  | 3279,44 |  |
| 11.07. осмотр канализационных сетей, засор центральной системы водоотведения |  |  | 652,07 |  |
| 14.07. кв.13 осмотр стояков канализации |  |  | 652,07 |  |
| 13.08. кв.18 осмотр стояков канализации |  |  | 766,08 |  |
| 02.09. кв.13 осмотр инженерных сетей, подвала |  |  | 766,08 |  |
| 27.10. кв.17 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  | 652,07 |  |
| 29.11. осмотр подвального помещения |  |  | 652,07 |  |
| 26.12. кв.2 осмотр подвала |  |  | 1006,11 |  |
| 28.12. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 1636,14 |  |
| 24.12. осмотр подвала, засор центральной системы водоотведения |  |  | 766,08 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 11.05. замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов (автомат-8шт., динрейка, изолента, эл.провод-2м.) |  |  | 8055,26 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4484,64 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 4575,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 6800,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 11843,28 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8290,30 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 33819,14 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 34345,51 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3816,17 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 226019,34 |  |