| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.12 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 11801,24 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 196358,46 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 193105,98 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 133146,60 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 71760,62 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 24.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 27.05.ремонт кровли (пиломатериал, гвозди, лафет, автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 6981,4 |  |  |
| 18.11. кв.14 прочистка дымохода (автоуслуги АГП-22) |  |  |  | 3017,1 |  |  |
| 14.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 25.02. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 2207,75 |  |  |
| 09.03. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 1590,22 |  |  |
| 04.05. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 1903,71 |  |  |
| 07.06. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| 23.10. кв.16 отключение ХВС, осмотр стояка |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 04.11. 2 под. Устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 10.11. кв.16 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  | 2265,22 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 04.10. кв.14 ремонт освещения МОП (выключатель) |  |  |  | 810,98 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4484,64 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4617,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 6800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 12025,80 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 8418,06 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 34340,34 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 34874,82 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3874,98 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 133146,60 |  |  |